## Slide 1: Energieversorgung in Deutschland
Präsentiert Von Leon und Tim

## Slide 2: Gliederung
„Blackout“ in Deutschland
  Was passiert beim „Blackout“?
  Netzqualitätsvergleich mit anderen Ländern

## Slide 3: Kurzzeitiger Ausfall (wenige Sekunden)
Umgangssprachlich: Netzwischer
Mögliche Fehler im Netz:
  Blitzeinschläge
  Erdschluss
  Lichtbogenfehler
  Schaltfehler
Automatisch behoben durch Netzbetreiber
Notstromaggregate fahren hoch, werden aber meist nicht benötigt

## Slide 4: Kurzzeitige Spannungsabsenkung
Ursache: Überlastung des Netzes oder eines größeren Bereiches des Netzes
Tritt häufig in unterdimensionierten Netzen auf
Fehlerbehebung: Ausbau des Netzes
Last abwerfen

## Slide 5: Mittel- bzw. langfristiger Stromausfall oder Totalausfall
Auch genannt „Blackout“
Dauer: wenige Minuten – mehrere Wochen
Ursachen: Großräumige Schäden z.B. Unwetterschäden

## Slide 6: Den „Blackout“ vermeiden…
Netzbetreiber müssen (n-1)Regel einhalten
  Ausfall eines Teiles darf nicht den Gesamtausfall verursachen
Große Stromkunden haben Lastabwurfverträge
  Industrieanlagen mit hohem Stromverbrauch können Lastabwurfverträge schließen
  Strompreis reduziert
  Netzbetreiber darf abschalten um Gesamtausfall zu vermeiden

## Slide 7: Die Auswirkungen eines „Blackouts“
Beleuchtung
Wärme
Kochen
Einkaufen
Treibstoff
Gesundheit
Mobilität
Lebensmittel
Kommunikation
Geld
Wasser
Sicherheit

## Slide 8: Netzqualitätsvergleich mit anderen Ländern

## Slide 9: Große historische Stromausfälle
4. Nov 2006 – Europa
  Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich, Spanien und Marokko waren betroffen
  Größter Stromausfall in Europa (120 Minuten)
  Ursache: planmäßige Abschaltung einer E.ON 380kV Leitung aufgrund der Ausschiffung der Norwegian Perl in Papenburg
31. Jul 2012 – Indien
  600 Mio. Menschen in Indien 2 Tage ohne Strom
  Größter Stromausfall der Welt
  Ursache: Überlastung der Netzte in 20 von 28 Regionen in Indien